## material
Polozka | Popis | Jednotka | Kc/jed | Mnozstvi | Kc bez DPH
0001 | Elektroměrový rozvaděč NER317-5/ČEZ | ks | 0 | 1 | 0
0002 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 8 | 0
0003 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 2 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 6 kA | ks | 0 | 7 | 0
0101 | UK530E -rozvodnice ZM 36M s dveřmi, zapuštěná IP30/36 (41) modulů, se šroubovými svorkami N/PE, Plastová, Plechová plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
0102 | 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3 | ks | 0 | 1 | 0
0103 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0104 | kombinace jistič/chránič; dvojpólový (1P+N); jmenovitý proud: 10 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 2 | 0
0105 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
0106 | Zvonkový transformátor (bez odolnosti proti zkratu); primární Un: 230V AC, 50-60Hz; sekundární Us: 4,8,12V AC/24VA | ks | 0 | 1 | 0
0201 | Rozvodnice zapuštěná IP41/24M, Mistral41F vč. N/PE, plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
0202 | 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3 | ks | 0 | 1 | 0
0203 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0204 | kombinace jistič/chránič; dvojpólový (1P+N); jmenovitý proud: 10 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
0205 | proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
0206 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 4 | 0
0207 | Stykače instalační Ie=20A(AC-1/AC-7a), Ie=9A(AC-3/AC-7b), 2 ZAP kontakty, 230V AC/DC | ks | 0 | 1 | 0
0208 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0209 | řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 0 | 3 | 0
0210 | Bytová rozvodnice RB2 (dtto RB1) | ks | 0 | 1 | 0
0211 | Bytová rozvodnice RB3 (dtto RB1) | ks | 0 | 1 | 0
0212 | Bytová rozvodnice RB4 (dtto RB1) | ks | 0 | 1 | 0
0301 | Rozvodnice zapuštěná IP41/36M (18x2), Mistral41F vč. N/PE, plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
0302 | 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3 | ks | 0 | 1 | 0
0303 | kombinace jistič/chránič; dvojpólový (1P+N); jmenovitý proud: 10 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 2 | 0
0304 | proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
0305 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 6 | 0
0306 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0307 | Stykače instalační Ie=20A(AC-1/AC-7a), Ie=9A(AC-3/AC-7b), 2 ZAP kontakty, 230V AC/DC | ks | 0 | 1 | 0
0308 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0309 | řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 0 | 3 | 0
0401 | Rozvodnice nástěnná IP65/24M, Mistral65 vč. N/PE, plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
0402 | 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3 | ks | 0 | 1 | 0
0403 | S2C-A2 vypínací cívka, AC 110-415V/DC110-250V | ks | 0 | 1 | 0
0404 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0405 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0406 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
0407 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
0408 | proudový chránič; dvojpólový; jmenovitý proud: 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
0501 | A - interiérové zářivkové stropní sv. 2x26W/G24q3, IP20 | ks | 0 | 11 | 0
0502 | B - nástěnné žárovkové sv. 2x25W/E14, IP43, tř.II | ks | 0 | 10 | 0
0503 | C - zář. sv. pod linku s vypínačem, 11W/1250lm, IP20 | ks | 0 | 5 | 0
0504 | D - průmyslové úsporné zář.sv. s košem, 2x18W, IP65 | ks | 0 | 13 | 0
0505 | E - stropní LED sv. interiérové 27W/2700lm, IP44 | ks | 0 | 7 | 0
0506 | F - průmyslové LED sv. 19W/2500lm, IP65 | ks | 0 | 2 | 0
0507 | X - volný vývod stropní pro sv. dle výběru uživatele (lustr hák, svorkovnice) | ks | 0 | 14 | 0
0601 | Jednopólový spínač pod omítku, řaz.1,10A/250V, IP20, jednorámeček | ks | 0 | 26 | 0
0602 | Střídavý přepínač pod omítku, řaz.6,10A/250V, IP20, jednorámeček | ks | 0 | 6 | 0
0603 | Jednopólový spínač na povrch, řaz.1,10A/250V, IP44 | ks | 0 | 6 | 0
0604 | Čidlo + detektor přítomnosti IS4-DP 230V | ks | 0 | 5 | 0
0605 | Třípólový spínač, řaz.3S, 16A/400V, IP20 | ks | 0 | 12 | 0
0606 | Nouzové tlačítko na povrch IP55 | ks | 0 | 1 | 0
0607 | Časové relé multifunkční - SMR-T | ks | 0 | 5 | 0
0608 | Požární hlásič a detektor kouře X-Sense SD13 | ks | 0 | 5 | 0
0609 | EPS 4 B s krytem | ks | 0 | 1 | 0
0610 | Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20 | ks | 0 | 15 | 0
0611 | Zásuvka dvojnásobná s clonkami a natočenou dutinou, bílá | ks | 0 | 48 | 0
0612 | Zásuvka nástěnná 16A/230V, IP44 | ks | 0 | 2 | 0
0613 | Krabice přístrojová | ks | 0 | 107 | 0
0614 | Krabicová rozvodka + WAGO svorky | ks | 0 | 61 | 0
0615 | Krabicová rozvodka IP54 + WAGO svorky | ks | 0 | 10 | 0
0701 | Kabel CYKY 4J25 (4Bx25) | m | 0 | 20 | 0
0702 | Kabel CYKY-J 5x6 | m | 0 | 105 | 0
0703 | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 0 | 30 | 0
0704 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 0 | 65 | 0
0705 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 0 | 850 | 0
0706 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 0 | 130 | 0
0707 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 0 | 620 | 0
0708 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 0 | 150 | 0
0709 | Vodič H07V-K / CYA 16 zelenožlutý | m | 0 | 30 | 0
0710 | Vodič H07V-K / CYA 6 zelenožlutý | m | 0 | 150 | 0
0711 | Vodič H07V-K / CYA 4 zelenožlutý | m | 0 | 150 | 0
0712 | Lišta na kabely Kopos LHD 40x20 mm vkládací bílá | m | 0 | 20 | 0
0713 | Lišta na kabely Kopos LHD 40X40 mm vkládací bílá | m | 0 | 10 | 0
0801 | Účastnická zásuvka STA | ks | 0 | 5 | 0
0802 | Anténní stožár s kotvením | ks | 0 | 1 | 0
0803 | Krabice univerzální s víčkem Kopos KU 68-1902 | ks | 0 | 4 | 0
0804 | Zvonkové tlačítko | ks | 0 | 5 | 0
0805 | Elektrický bzučák | ks | 0 | 5 | 0
0806 | Tlačítkový panel - 7tlač, | ks | 0 | 1 | 0
0807 | Kabel CB 100F koaxiální | m | 0 | 170 | 0
0808 | Kabel SEKU 2 x 0.6 | m | 0 | 70 | 0
0809 | Chránička 32 2332 D LPFLEX 32, 125N, 24,3/32mm, s protah. Drátek | m | 0 | 150 | 0
0

## práce
Obor | Polozka | Popis | Jednotka | Kc/jed | Mnozstvi | Kc bez DPH
00 - elektroměrový RE1 | 0001 | Elektroměrový rozvaděč NER317-5/ČEZ | ks | 0 | 1 | 0
00 - elektroměrový RE1 | 0002 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 8 | 0
00 - elektroměrový RE1 | 0003 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 2 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 6 kA | ks | 0 | 7 | 0
01 - rozvaděč RSS | 0101 | UK530E -rozvodnice ZM 36M s dveřmi, zapuštěná IP30/36 (41) modulů, se šroubovými svorkami N/PE, Plastová, Plechová plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
01 - rozvaděč RSS | 0102 | 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3 | ks | 0 | 1 | 0
01 - rozvaděč RSS | 0103 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
01 - rozvaděč RSS | 0104 | kombinace jistič/chránič; dvojpólový (1P+N); jmenovitý proud: 10 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 2 | 0
01 - rozvaděč RSS | 0105 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
01 - rozvaděč RSS | 0106 | Zvonkový transformátor (bez odolnosti proti zkratu); primární Un: 230V AC, 50-60Hz; sekundární Us: 4,8,12V AC/24VA | ks | 0 | 1 | 0
02 - rozvaděč RB1 až RB4 | 0201 | Rozvodnice zapuštěná IP41/24M, Mistral41F vč. N/PE, plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
02 - rozvaděč RB1 až RB4 | 0202 | 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3 | ks | 0 | 1 | 0
02 - rozvaděč RB1 až RB4 | 0203 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
02 - rozvaděč RB1 až RB4 | 0204 | kombinace jistič/chránič; dvojpólový (1P+N); jmenovitý proud: 10 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
02 - rozvaděč RB1 až RB4 | 0205 | proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
02 - rozvaděč RB1 až RB4 | 0206 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 4 | 0
02 - rozvaděč RB1 až RB4 | 0207 | Stykače instalační Ie=20A(AC-1/AC-7a), Ie=9A(AC-3/AC-7b), 2 ZAP kontakty, 230V AC/DC | ks | 0 | 1 | 0
02 - rozvaděč RB1 až RB4 | 0208 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
02 - rozvaděč RB1 až RB4 | 0209 | řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 0 | 3 | 0
02 - rozvaděč RB1 až RB4 | 0210 | Bytová rozvodnice RB2 (dtto RB1) | ks | 0 | 1 | 0
02 - rozvaděč RB1 až RB4 | 0211 | Bytová rozvodnice RB3 (dtto RB1) | ks | 0 | 1 | 0
02 - rozvaděč RB1 až RB4 | 0212 | Bytová rozvodnice RB4 (dtto RB1) | ks | 0 | 1 | 0
03 - rozvaděč RB5 | 0301 | Rozvodnice zapuštěná IP41/36M (18x2), Mistral41F vč. N/PE, plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
03 - rozvaděč RB5 | 0302 | 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3 | ks | 0 | 1 | 0
03 - rozvaděč RB5 | 0303 | kombinace jistič/chránič; dvojpólový (1P+N); jmenovitý proud: 10 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 2 | 0
03 - rozvaděč RB5 | 0304 | proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
03 - rozvaděč RB5 | 0305 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 6 | 0
03 - rozvaděč RB5 | 0306 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
03 - rozvaděč RB5 | 0307 | Stykače instalační Ie=20A(AC-1/AC-7a), Ie=9A(AC-3/AC-7b), 2 ZAP kontakty, 230V AC/DC | ks | 0 | 1 | 0
03 - rozvaděč RB5 | 0308 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
03 - rozvaděč RB5 | 0309 | řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 0 | 3 | 0
04 - rozvaděč RK | 0401 | Rozvodnice nástěnná IP65/24M, Mistral65 vč. N/PE, plná dvířka | ks | 0 | 1 | 0
04 - rozvaděč RK | 0402 | 3 pólový odpínač; In: 32A; pro 440V AC; dle IEC/EN 60947-3 | ks | 0 | 1 | 0
04 - rozvaděč RK | 0403 | S2C-A2 vypínací cívka, AC 110-415V/DC110-250V | ks | 0 | 1 | 0
04 - rozvaděč RK | 0404 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
04 - rozvaděč RK | 0405 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
04 - rozvaděč RK | 0406 | 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
04 - rozvaděč RK | 0407 | 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 2 | 0
04 - rozvaděč RK | 0408 | proudový chránič; dvojpólový; jmenovitý proud: 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže) | ks | 0 | 1 | 0
05 - svítidla vč.zdrojů | 0501 | A - interiérové zářivkové stropní sv. 2x26W/G24q3, IP20 | ks | 0 | 11 | 0
05 - svítidla vč.zdrojů | 0502 | B - nástěnné žárovkové sv. 2x25W/E14, IP43, tř.II | ks | 0 | 10 | 0
05 - svítidla vč.zdrojů | 0503 | C - zář. sv. pod linku s vypínačem, 11W/1250lm, IP20 | ks | 0 | 5 | 0
05 - svítidla vč.zdrojů | 0504 | D - průmyslové úsporné zář.sv. s košem, 2x18W, IP65 | ks | 0 | 13 | 0
05 - svítidla vč.zdrojů | 0505 | E - stropní LED sv. interiérové 27W/2700lm, IP44 | ks | 0 | 7 | 0
05 - svítidla vč.zdrojů | 0506 | F - průmyslové LED sv. 19W/2500lm, IP65 | ks | 0 | 2 | 0
05 - svítidla vč.zdrojů | 0507 | X - volný vývod stropní pro sv. dle výběru uživatele (lustr hák, svorkovnice) | ks | 0 | 14 | 0
06 - elektromontáže | 0601 | Jednopólový spínač pod omítku, řaz.1,10A/250V, IP20, jednorámeček | ks | 0 | 26 | 0
06 - elektromontáže | 0602 | Střídavý přepínač pod omítku, řaz.6,10A/250V, IP20, jednorámeček | ks | 0 | 6 | 0
06 - elektromontáže | 0603 | Jednopólový spínač na povrch, řaz.1,10A/250V, IP44 | ks | 0 | 6 | 0
06 - elektromontáže | 0604 | Čidlo + detektor přítomnosti IS4-DP 230V | ks | 0 | 5 | 0
06 - elektromontáže | 0605 | Třípólový spínač, řaz.3S, 16A/400V, IP20 | ks | 0 | 12 | 0
06 - elektromontáže | 0606 | Nouzové tlačítko na povrch IP55 | ks | 0 | 1 | 0
06 - elektromontáže | 0607 | Časové relé multifunkční - SMR-T | ks | 0 | 5 | 0
06 - elektromontáže | 0608 | Požární hlásič a detektor kouře X-Sense SD13 | ks | 0 | 5 | 0
06 - elektromontáže | 0609 | EPS 4 B s krytem | ks | 0 | 1 | 0
06 - elektromontáže | 0610 | Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20 | ks | 0 | 15 | 0
06 - elektromontáže | 0611 | Zásuvka dvojnásobná s clonkami a natočenou dutinou, bílá | ks | 0 | 48 | 0
06 - elektromontáže | 0612 | Zásuvka nástěnná 16A/230V, IP44 | ks | 0 | 2 | 0
06 - elektromontáže | 0613 | Krabice přístrojová | ks | 0 | 107 | 0
06 - elektromontáže | 0614 | Krabicová rozvodka + WAGO svorky | ks | 0 | 61 | 0
06 - elektromontáže | 0615 | Krabicová rozvodka IP54 + WAGO svorky | ks | 0 | 10 | 0
07 - kabely, vodiče, lišty | 0701 | Kabel CYKY 4J25 (4Bx25) | m | 0 | 20 | 0
07 - kabely, vodiče, lišty | 0702 | Kabel CYKY-J 5x6 | m | 0 | 105 | 0
07 - kabely, vodiče, lišty | 0703 | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 0 | 30 | 0
07 - kabely, vodiče, lišty | 0704 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 0 | 65 | 0
07 - kabely, vodiče, lišty | 0705 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 0 | 850 | 0
07 - kabely, vodiče, lišty | 0706 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 0 | 130 | 0
07 - kabely, vodiče, lišty | 0707 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 0 | 620 | 0
07 - kabely, vodiče, lišty | 0708 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 0 | 150 | 0
07 - kabely, vodiče, lišty | 0709 | Vodič H07V-K / CYA 16 zelenožlutý | m | 0 | 30 | 0
07 - kabely, vodiče, lišty | 0710 | Vodič H07V-K / CYA 6 zelenožlutý | m | 0 | 150 | 0
07 - kabely, vodiče, lišty | 0711 | Vodič H07V-K / CYA 4 zelenožlutý | m | 0 | 150 | 0
07 - kabely, vodiče, lišty | 0712 | Lišta na kabely Kopos LHD 40x20 mm vkládací bílá | m | 0 | 20 | 0
07 - kabely, vodiče, lišty | 0713 | Lišta na kabely Kopos LHD 40X40 mm vkládací bílá | m | 0 | 10 | 0
08 - slaboproudé rozvody | 0807 | Kabel CB 100F koaxiální | m | 0 | 170 | 0
08 - slaboproudé rozvody | 0808 | Kabel SEKU 2 x 0.6 | m | 0 | 70 | 0
08 - slaboproudé rozvody | 0809 | Chránička 32 2332 D LPFLEX 32, 125N, 24,3/32mm, protah. Drátek | m | 0 | 150 | 0
08 - slaboproudé rozvody | 0801 | Účastnická zásuvka STA | ks | 0 | 5 | 0
08 - slaboproudé rozvody | 0802 | Anténní stožár s kotvením | ks | 0 | 1 | 0
08 - slaboproudé rozvody | 0803 | Krabice univerzální s víčkem Kopos KU 68-1902 | ks | 0 | 4 | 0
08 - slaboproudé rozvody | 0804 | Zvonkové tlačítko | ks | 0 | 5 | 0
08 - slaboproudé rozvody | 0805 | Elektrický bzučák | ks | 0 | 5 | 0
08 - slaboproudé rozvody | 0806 | Tlačítkový panel - 7tlač, | ks | 0 | 1 | 0
0

## ostatní
Polozka | Popis | Jednotka | Kc/jed | Mnozstvi | Kc bez DPH
001 | Úprava rozvaděče RE1 | kpl | 0 | 1 | 0
002 | Výchozí revize a protokol | hod | 0 | 30 | 0
003 | Pomocné stavební práce | kpl | 0 | 1 | 0
004 | PPV - 6% z mat.+mont. | % | 0 | 0.06 | 0
005 | Doprava - 3,6% z mat. | % | 0 | 0.036 | 0
006 | Přesun - 4,0% z mat. | % | 0 | 0.04 | 0
007 | Demontáže | hod | 0 | 64 | 0
0