## Soupis položek+
název akce: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ NÁM.KARLA IV NEJDEK
objekt: SILNOPROUDÁ EL.INSTALACE
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 900001 | RK oceloplech.skř.pod om.835x1260x240mm,IP30 | ks | 1 |  |  |  |  | S | * |  | DE
|  | vč.náplně (Viz samostat.list) | [7 empty] | & |  | DE
2 | 900001 | RS0.1 plast.rozvod.na povrch 3ř/36mod,IP65 | ks | 1 |  |  |  |  | S | * |  | DE
|  | vč.náplně (Viz samostat.list) | [7 empty] | & |  | DE
3 | 900001 | RS1.1 plast.rozvod.pod om. 4ř/56mod,IP30 | ks | 1 |  |  |  |  | S | * |  | DE
|  | vč.náplně (Viz samostat.list) | [7 empty] | & |  | DE
4 | 900001 | RS1.2 plast.rozvod.pod om. 3ř/42mod,IP30 | ks | 1 |  |  |  |  | S | * |  | DE
|  | vč.náplně (Viz samostat.list) | [7 empty] | & |  | DE
5 | 900001 | RVZT plast.rozvod.na povrch 2ř/24mod,IP65 | ks | 1 |  |  |  |  | S | * |  | DE
|  | vč.náplně (Viz samostat.list) | [7 empty] | & |  | DE
6 | 509004 | A svít.kruhové přisazené PMMA kryt IP44,LED | ks | 57 |  |  |  |  | S | * |  | DE
|  | 28W/2300lm/4000K prům.375mm | [7 empty] | & |  | DE
7 | 521023 | B lineár.svít.LED IP65,33W/3400lm/4000K | ks | 12 |  |  |  |  | S | * |  | DE
8 | 521023 | C lineár.svít.LED IP65,42W/4800lm/4000K | ks | 7 |  |  |  |  | S | * |  | DE
9 | 521023 | D lineár.svít.LED IP65,60W/6500lm/4000K | ks | 22 |  |  |  |  | S | * |  | DE
10 | 509305 | E LED panel 60x60 58W/5500lm/4000K,IP40 | ks | 20 |  |  |  |  | S | * |  | DE
11 | 536111 | F LED reflektor do 50W,IP44 | ks | 3 |  |  |  |  | Z | * |  | DE
12 | 552611 | Nouzové svítidlo LED,IP65 s autotestem,svítí | ks | 36 |  |  |  |  | Z | * |  | DE
|  | při výpadku 1hod | [7 empty] | & |  | DE
|  | součet | [9 empty] | DE
Materiál elektromontážní
13 | 416105 | Pojistkový odpínač řadový do 160A | ks | 1 |  |  |  |  | S | * |  | ME
14 | 10.566.27 | Svodič bleskových proudů TNC 12,5kA/pól | KS | 1 |  |  |  |  | S | * |  | ME
15 | 433264 | pojistková patrona 160AgG | ks | 3 |  |  |  |  | S | * |  | ME
16 | 433265 | pojistková patrona 250AgG | ks | 3 |  |  |  |  | S | * |  | ME
17 | 436706 | Jistič třípólový s nastav.spouští do 200A,36kA | ks | 1 |  |  |  |  | S | * |  | ME
18 | 435175 | jistič 3pól/ch.C/10kA 25A | ks | 2 |  |  |  |  | S | * |  | ME
19 | 101215 | kabel 1kV CYKY 3x95+50 | m | 20 |  |  |  |  | S | * |  | ME
20 | 101214 | kabel 1kV CYKY 3x70+50 | m | 10 |  |  |  |  | S | * |  | ME
21 | 101209 | kabel CYKY-J 4x10 | m | 40 |  |  |  |  | S | * |  | ME
22 | 101310 | kabel CYKY-J 5x16 | m | 31 |  |  |  |  | S | * |  | ME
23 | 101309 | kabel CYKY-J 5x10 | m | 81 |  |  |  |  | S | * |  | ME
24 | 101308 | kabel CYKY-J 5x6 | m | 180 |  |  |  |  | S | * |  | ME
25 | 101306 | kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 120 |  |  |  |  | S | * |  | ME
26 | 101106 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 700 |  |  |  |  | S | * |  | ME
27 | 101105 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 922 |  |  |  |  | S | * |  | ME
28 | 101005 | kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 120 |  |  |  |  | S | * |  | ME
29 | 101205 | kabel CYKY-O 4x1,5 | m | 200 |  |  |  |  | S | * |  | ME
30 | 101105 | kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 200 |  |  |  |  | S | * |  | ME
31 | 173114 | vodič CYA 70 /H07V-K/ | m | 20 |  |  |  |  | S | * |  | ME
32 | 173113 | vodič CYA 50 /H07V-K/ | m | 15 |  |  |  |  | S | * |  | ME
33 | 173112 | vodič CYA 35 /H07V-K/ | m | 10 |  |  |  |  | S | * |  | ME
34 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 50 |  |  |  |  | S | * |  | ME
35 | 171109 | vodič CY 10 /H07V-U/ | m | 80 |  |  |  |  | S | * |  | ME
36 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 250 |  |  |  |  | S | * |  | ME
37 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 30 |  |  |  |  | S | * |  | ME
38 | 160310 | šňůra HO7RN-F 5x16 | m | 11 |  |  |  |  | S | * |  | ME
39 | 160309 | šňůra HO7RN-F 5x10 | m | 27 |  |  |  |  | S | * |  | ME
40 | 160308 | šňůra HO7RN-F 5x6 | m | 40 |  |  |  |  | S | * |  | ME
41 | 160306 | šňůra HO7RN-F 5x2,5 | m | 20 |  |  |  |  | S | * |  | ME
42 | 321126 | trubka ohebná PVC prům.40 | m | 30 |  |  |  |  | S | * |  | ME
43 | 321124 | trubka ohebná PVC prům.25 | m | 40 |  |  |  |  | S | * |  | ME
44 | 321122 | trubka ohebná PVC prům.16 | m | 200 |  |  |  |  | S | * |  | ME
45 | 362013 | Kabelová drátěnná lávka 54/150 | m | 63 |  |  |  |  | S | * |  | ME
46 | 362112 | Nosný profil pro stropní závěs š.300mm | ks | 32 |  |  |  |  | S | * |  | ME
47 | 362467 | závit.tyč prům.6 délka 1m | ks | 32 |  |  |  |  | S | * |  | ME
48 | 362455 | Matice pro prům.6mm pro připevnění závit.tyče | ks | 128 |  |  |  |  | S | * |  | ME
|  | k nosnému profilu | [7 empty] | & |  | ME
49 | 362435 | Rychlospojka kabelových lávek | ks | 42 |  |  |  |  | S | * |  | ME
50 | 322123 | trubka PVC tuhá střední namáhání prům.20 | m | 100 |  |  |  |  | S | * |  | ME
51 | 322173 | /trubka PVC tuhá/ příchytka pro prům.20 | ks | 100 |  |  |  |  | S | * |  | ME
52 | 10.074.28 | Výkonový vypínač 16A/400V, IP65 | KS | 3 |  |  |  |  | S | * |  | ME
53 | 10.074.28 | Výkonový vypínač 25A/400V, IP65 | KS | 4 |  |  |  |  | S | * |  | ME
54 | 10.074.28 | Výkonový vypínač 40A/400V, IP65 | KS | 6 |  |  |  |  | S | * |  | ME
55 | 10.074.28 | Výkonový vypínač 63A/400V, IP65 | KS | 1 |  |  |  |  | S | * |  | ME
56 | 423011 | zásuvka 16A/250Vstř IP44(plast) na povrch | ks | 15 |  |  |  |  | S | * |  | ME
57 | 420901 | zásuvka 16A/250Vstř IP44 pod om. | ks | 30 |  |  |  |  | S | * |  | ME
58 | 420001 | zásuvka 16A/250Vstř IP20 pod om. | ks | 33 |  |  |  |  | S | * |  | ME
59 | 420005 | zásuvka 16A/250Vstř IP20 pod om.vč.přep.ochrany | ks | 2 |  |  |  |  | S | * |  | ME
60 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 |  | 13 | [5 empty] | * |  | ME
61 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1 | ks | 13 |  |  |  |  | S |  |  | ME
62 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 13 |  |  |  |  | S |  |  | ME
63 | 410151 | SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6 |  | 11 | [5 empty] | * |  | ME
64 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So | ks | 11 |  |  |  |  | S |  |  | ME
65 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 11 |  |  |  |  | S |  |  | ME
66 | 410161 | SESTAVA ovladač zapín 10A/250Vstř řaz.1/0So |  | 3 | [5 empty] | * |  | ME
67 | 409828 | ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So | ks | 3 |  |  |  |  | S |  |  | ME
68 | 409900 | doutnavka orientační | ks | 3 |  |  |  |  | S |  |  | ME
69 | 410103 | kryt spín pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So | ks | 3 |  |  |  |  | S |  |  | ME
70 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 45 |  |  |  |  | S | * |  | ME
71 | 420092 | rámeček pro 2 přístroje vodorovný | ks | 2 |  |  |  |  | S | * |  | ME
72 | 420093 | rámeček pro 3 přístroje vodorovný | ks | 1 |  |  |  |  | S | * |  | ME
73 | 420094 | rámeček pro 4 přístroje vodorovný | ks | 3 |  |  |  |  | S | * |  | ME
74 | 410901 | přepín 10A/250Vstř řazení6(1) IP44 pod om. | ks | 9 |  |  |  |  | S | * |  | ME
75 | 413001 | spínač 10A/250Vstř IP44 řaz.1 podm om. | ks | 8 |  |  |  |  | S | * |  | ME
76 | 413002 | přepínač 10A/250Vstř IP44 řaz.6 pod om. | ks | 3 |  |  |  |  | S | * |  | ME
77 | 413007 | ovladač 10A/250Vstř IP44 ř.1/0S,So na povrch | ks | 8 |  |  |  |  | S | * |  | ME
78 | 409900 | doutnavka orientační | ks | 8 |  |  |  |  | S |  |  | ME
79 | 410905 | ovladač 10A/250Vstř řaz.1/0So IP44 pod om. | ks | 6 |  |  |  |  | S | * |  | ME
80 | 409900 | doutnavka orientační | ks | 6 |  |  |  |  | S |  |  | ME
81 | 95289935 | čidlo pohybové stropní relé 2300W/1750VA IP20 | ks | 10 |  |  |  |  | S | * |  | ME
82 | 50010131 | venkovní pohybové čidlo IP44 | ks | 3 |  |  |  |  | S | * |  | ME
83 | 311212 | krabice přístrojová | ks | 110 |  |  |  |  | S | * |  | ME
84 | 311117 | krabice rozvodná pod om.vč.víčka a svorkovnice | ks | 50 |  |  |  |  | S | * |  | ME
85 | 315122 | krabice pancéř plast 95x95x50 IP54 vč.svorkovnice | ks | 30 |  |  |  |  | S | * |  | ME
86 | 199412 | svorkovnice ekvipotenciální+kryt | ks | 2 |  |  |  |  | S | * |  | ME
87 | 199411 | svorkovnice ekvipotenciální | ks | 2 |  |  |  |  | S | * |  | ME
88 | 311326 | krabice pod om. pro ekvipotenc.svork.vč.víčka | ks | 2 |  |  |  |  | S | * |  | ME
89 | 101307 | kabel CYKY-J 5x4 | m | 25 |  |  |  |  | S | * |  | ME
90 | 160307 | šňůra HO7RN-F 5x4 | m | 9 |  |  |  |  | S | * |  | ME
|  | součet | [9 empty] | ME
Elektromontáže
91 | 210990001 | montáž a osazení rozvaděče RK | ks | 1 |  |  |  |  | S |  |  | CE
92 | 210990001 | montáž a osazení rozvaděče RS0.1 | ks | 1 |  |  |  |  | S |  |  | CE
93 | 210990001 | montáž a osazení rozvaděče RS1.1 | ks | 1 |  |  |  |  | S |  |  | CE
94 | 210990001 | montáž a osazení rozvaděče RS1.2 | ks | 1 |  |  |  |  | S |  |  | CE
95 | 210990001 | montáž a osazení rozvaděče RVZT | ks | 1 |  |  |  |  | S |  |  | CE
96 | 210112101 | odpínač pojistkový řadový bez zapojení/3x160A | ks | 1 |  |  |  |  | S |  |  | CE
97 | 210120343 | svodič přepětí NN vč.zapojení 3pól/100kA | ks | 1 |  |  |  |  | S |  |  | CE
98 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 3 |  |  |  |  | S |  |  | CE
99 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 3 |  |  |  |  | S |  |  | CE
100 | 210120502 | jistič 3pól bez zapojení do 250A | ks | 1 |  |  |  |  | S |  |  | CE
101 | 210120451 | jistič vč.zapojení 3pól/25A | ks | 2 |  |  |  |  | S |  |  | CE
102 | 210810085 | kabel Cu(-1kV CYKY) volně ulož do 3x120/4x95/5x50 | m | 20 |  |  |  |  | S |  |  | CE
103 | 210810085 | kabel Cu(-1kV CYKY) volně ulož do 3x120/4x95/5x50 | m | 10 |  |  |  |  | S |  |  | CE
104 | 210810013 | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 40 |  |  |  |  | S |  |  | CE
105 | 210800114 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16 | m | 31 |  |  |  |  | S |  |  | CE
106 | 210800113 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 | m | 81 |  |  |  |  | S |  |  | CE
107 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 180 |  |  |  |  | S |  |  | CE
108 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 120 |  |  |  |  | S |  |  | CE
109 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 700 |  |  |  |  | S |  |  | CE
110 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 922 |  |  |  |  | S |  |  | CE
111 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 120 |  |  |  |  | S |  |  | CE
112 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 200 |  |  |  |  | S |  |  | CE
113 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 200 |  |  |  |  | S |  |  | CE
114 | 210800834 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x95 | m | 20 |  |  |  |  | S |  |  | CE
115 | 210800832 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x50 | m | 15 |  |  |  |  | S |  |  | CE
116 | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 | m | 10 |  |  |  |  | S |  |  | CE
117 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 50 |  |  |  |  | S |  |  | CE
118 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 80 |  |  |  |  | S |  |  | CE
119 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 250 |  |  |  |  | S |  |  | CE
120 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 30 |  |  |  |  | S |  |  | CE
121 | 210802432 | šňůra střední volně uložená do 5x16 | m | 11 |  |  |  |  | S |  |  | CE
122 | 210802424 | šňůra střední volně uložená do 4x16/5x10 | m | 27 |  |  |  |  | S |  |  | CE
123 | 210802408 | šňůra střední volně uložená do 2x16/4x10/5x6 | m | 40 |  |  |  |  | S |  |  | CE
124 | 210802406 | šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 20 |  |  |  |  | S |  |  | CE
125 | 210010006 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 | m | 30 |  |  |  |  | S |  |  | CE
126 | 210010004 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29 | m | 40 |  |  |  |  | S |  |  | CE
127 | 210010002 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 | m | 200 |  |  |  |  | S |  |  | CE
128 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 63 |  |  |  |  | S |  |  | CE
129 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 12.8 |  |  |  |  | S |  |  | CE
130 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 | m | 100 |  |  |  |  | S |  |  | CE
131 | 210200012 | svítidlo LED stropní | ks | 57 |  |  |  |  | S |  |  | CE
132 | 210201101 | svítidlo LED průmyslové stropní | ks | 12 |  |  |  |  | S |  |  | CE
133 | 210201101 | svítidlo LED průmyslové stropní | ks | 7 |  |  |  |  | S |  |  | CE
134 | 210201101 | svítidlo LED průmyslové stropní | ks | 22 |  |  |  |  | S |  |  | CE
135 | 210201002 | svítidlo LED stropní | ks | 20 |  |  |  |  | S |  |  | CE
136 | 210200131 | svítidlo venkovní nástěnné | ks | 3 |  |  |  |  | S |  |  | CE
137 | 210201201 | nouzové orientační svítidlo | ks | 36 |  |  |  |  | S |  |  | CE
138 | 210110006 | výkonový spínač do 25A 400V vč.zapojení (polozapus | ks | 3 |  |  |  |  | S |  |  | CE
|  | tit) | [7 empty] | & |  | CE
139 | 210110006 | výkonový spínač do 25A 400V vč.zapojení (polozapus | ks | 4 |  |  |  |  | S |  |  | CE
|  | tit) | [7 empty] | & |  | CE
140 | 210110006 | výkonový spínač do 63A 400V vč.zapojení (polozapus | ks | 6 |  |  |  |  | S |  |  | CE
|  | tit) | [7 empty] | & |  | CE
141 | 210110006 | výkonový spínač do 63A 400V vč.zapojení (polozapus | ks | 1 |  |  |  |  | S |  |  | CE
|  | tit) | [7 empty] | & |  | CE
142 | 210111031 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z | ks | 15 |  |  |  |  | S |  |  | CE
143 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 30 |  |  |  |  | S |  |  | CE
144 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 33 |  |  |  |  | S |  |  | CE
145 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 2 |  |  |  |  | S |  |  | CE
146 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 13 |  |  |  |  | S |  |  | CE
147 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 11 |  |  |  |  | S |  |  | CE
148 | 210110063 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So | ks | 3 |  |  |  |  | S |  |  | CE
149 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 9 |  |  |  |  | S |  |  | CE
150 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 8 |  |  |  |  | S |  |  | CE
151 | 210110024 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 | ks | 3 |  |  |  |  | S |  |  | CE
152 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 8 |  |  |  |  | S |  |  | CE
153 | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 6 |  |  |  |  | S |  |  | CE
154 | 210990001 | pohybové čidlo stropní vč.montáže | ks | 10 |  |  |  |  | S |  |  | CE
155 | 210990001 | pohybové čidlo nástěnné vč.montáže | ks | 3 |  |  |  |  | S |  |  | CE
156 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 110 |  |  |  |  | S |  |  | CE
157 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 50 |  |  |  |  | S |  |  | CE
158 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení | ks | 30 |  |  |  |  | S |  |  | CE
159 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 2 |  |  |  |  | S |  |  | CE
160 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 2 |  |  |  |  | S |  |  | CE
161 | 210010313 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení | ks | 2 |  |  |  |  | S |  |  | CE
162 | 210100008 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 95mm2 | ks | 8 |  |  |  |  | S | * |  | CE
163 | 210100007 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm2 | ks | 8 |  |  |  |  | S | * |  | CE
164 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do | ks | 10 |  |  |  |  | S | * |  | CE
|  | 2,5mm2(zapojení do VZT jednotek) | [7 empty] | & |  | CE
165 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 25 |  |  |  |  | S |  |  | CE
166 | 210802407 | šňůra střední volně uložená do 2x10/4x6/5x4/16x1 | m | 9 |  |  |  |  | S |  |  | CE
|  | součet | [9 empty] | CE
Demontáže
167 | 210990001 | demontáž stáv.el.instalace | ks | 1 |  |  |  |  | S | * |  | CD
|  | součet | [9 empty] | CD
Ostatní náklady
168 | 219990011 | úprava stáv.rozvaděče RH pro osazení nových | ks | 1 |  |  |  |  | S | * |  | ON
|  | přístrojů montáž+materiál | [7 empty] | & |  | ON
169 | 219002622 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 100mm | m | 500 |  |  |  |  | S | * |  | ON
170 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 57 |  |  |  |  | Z |  |  | ON
171 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 12 |  |  |  |  | Z |  |  | ON
172 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 7 |  |  |  |  | Z |  |  | ON
173 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 22 |  |  |  |  | Z |  |  | ON
174 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 20 |  |  |  |  | Z |  |  | ON
175 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 3 |  |  |  |  | Z |  |  | ON
176 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 36 |  |  |  |  | Z |  |  | ON
|  | součet | [9 empty] | ON
Datum: 29. 6. 2016
Vypracoval: