# VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Veřejná zakázka

Nejdek, rekonstrukce školní jídelny ZŠ nám. Karla IV.

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Podlimitní |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.nejdek.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 31. 3. 2020 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.nejdek.cz/.

Zadavatel:

Město Nejdek

náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

IČO: 00254801

V Nejdku dne 14. 4. 2020

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE

Dotaz na zadávací dokumentaci podaný dne 9. 4. 2020:

Chtěla bych se zeptat, zda je někde uveden přesný rozměr výtahové šachty a řez touto šachtou? Dodavatel výtahu by potřeboval upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Předpokládaný rozměr šachty je cca 1080 x 740 mm, výška cca 6850 mm. Přesné rozměry se mohou ověřit až po demontáži výtahu a zpřístupnění šachty. Stávající výtah je běžný typ z roku výroby 1986 se dvěma stanicemi - BMNV typ „C“ 100/0,36 1/5 048 R5996 pravý o nosnosti 100 kg, se zdvihem 3200 mm, vnitřní rozměr přepravní kabiny je cca š750/h700/v800 mm. Strojovna je umístěna v horní části šachty pod stropem.

Nový výtah musí splňovat parametry požadované v zadávací dokumentaci tzn. malý nákladní (jídelní) vnitřní výtah bez dopravy osob s nosností 100 kg.

# LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Vzhledem ke skutečnosti, že povaha tohoto vysvětlení Zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek dle § 99 odst. 2 Zákona, ponechává zadavatel původní délku lhůty pro podání nabídek, která skončí:

dne 22. dubna 2020 (středa) ve 14:00 hodin

# PODPIS

| Zadavatel: Město Nejdek náměstí Karla IV. 239 362 21 Nejdek | Podpis: Ludmila Vocelková starostka města |
| --- | --- |