DPT projekty Ostrov s r. o.

Klínovecká 1407

363 17 Ostrov

**Revitalizace kempu Lesík- hygienické zázemí**

**Jednostupňová projektová dokumentace**

1. **Průvodní zpráva**

Číslo zakázky: 2022-45

Ostrov, leden 2023

**A.1. Identifikační údaje**

**A.1.1. Údaje o stavbě**

a) Název stavby: Revitalizace kempu Lesík- hygienické zázemí

b) Místo stavby: Nejdek, k.ú. Lesík, pp. č. 501/5, 503/1, 51, 183

c) Předmět dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace

**A.1.2. Údaje o stavebníkovi**

Město Nejdek, Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, IČ 00254801, zastoupené starostkou Ludmilou Vocelkovou

**A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace**

**Projektant:** DPT projekty ostrov s. r. o., Klínovecká 1407, 363 17 Ostrov, IČ: 087 28 097

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Janem Duškem

Hlavní projektant: Ing. Renata Novotná, autorizovaná inženýrka v oboru pozemní stavby, č. autorizačního osvědčení 0300401

**Projektanti:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Část dokumentace (profese)** | **Jméno a příjmení** | **Č. osvědčení ČKAIT** | **Obor autorizace** |
| Vedoucí zakázky | Ing. Martin Pluhař, CSc. |  |  |
| Architektonické a stavební řešení | Ing. Renata Novotná | AI,0300401 | Pozemní stavby |
| Požární bezpečnost | Ing. Zdeňka Kubaštová | AI,0300118 | Požární bezpečnost staveb |
| ZTI, vodohosp. část | Ing. Jaroslav Bíba | AI, 0301144 | Vodohospodářské stavby |
| Silnoproudá zařízení | Miroslava Klimešová | AT, 0301345 | Technika prostředí staveb, elektrotech. zařízení |

**A.2. Členění stavby na etapy, stavební objekty a technická a technologická zařízení**

Stavba není členěna na stavební objekty.

**Technická zařízení**

Zařízení zdravotní techniky (součást výrobku kontejneru)

Vytápění (součást výrobku kontejneru)

Zařízení vzduchotechniky (součást výrobku kontejneru)

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

**A.3. Seznam vstupních podkladů**

- studie „Revitalizace kempu Lesík“(zprac. DPT projekty s.r.o. 2020

-záměr stavebníka upřesňovaný v průběhu prací

- geodetické zaměření v digitálním tvaru v měřítku 1:500, souřadnicový systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání (Zdeněk Pečimúth, 2018)

-katastrální mapa v digitálním tvaru v měř. 1:2000

-Podklady z platné územně plánovací dokumentace města Nejdek

-Vyjádření k existenci inž sítí

-Zjištění stávajícího stavu studní a žump