VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 1

Veřejná zakázka

NEJDEK - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU V ULICÍCH DUKELSKÁ, KOLLÁROVA, SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA A REKONSTRUKCE KANALIZACE V ULICÍCH J. A. GAGARINA, OSVĚTIMSKÁ A BEZRUČOVA

| Druh zadávacího řízení | Zadávací řízení zakázky malého rozsahu |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Zakázka malého rozsahu |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 4 900 000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.nejdek.cz/profile_display_2.html |
| Datum zahájení řízení | 22. 8. 2023 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.nejdek.cz/.

| Zadavatel: Město Nejdek se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 00254801 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 6. 9. 2023

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje, na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Dotaz č. 1

Dobrý den,

účastník tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (§ 98 a §99 ) žádá zadavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace na následující dotaz :

Dotaz 1

Podklady se neshodují s uvedeným předmětem zakázky.

Ve výkazu výměr chybí stavební objekty SO 01,02,04 a  projektová dokumentace také není k dispozici.

V „Zadávací dokumentaci – Výzvě“ se uvádí :

„Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby – „NEJDEK - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU V ULICÍCH DUKELSKÁ, KOLLÁROVA, SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA A REKONSTRUKCE KANALIZACE V ULICÍCH J. A. GAGARINA, OSVĚTIMSKÁ A BEZRUČOVA“. Bližší popis předmětu plnění je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace.“

Příloha č.1 obsahuje 4 soubory :

Koordinační situaci SO 03 Sídliště 9. května , Katastrální situaci SO Sídliště 9. května, Průvodní zprávu DPS , Souhrnnou technickou zprávu a  Stavební povolení.

Příloha č. 2- Výkaz výměr :

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Nejdek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Dukelská, Kollárova, sídliště 9. května a ul. J.A.Gagarina, Osvětimská a Bezručova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 15. 8. 2021 |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  | Ing. Simona Kalinová |  |  |  |
| Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |
| Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | SO 01 Dukelská ulice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | SO 02 Kollárova ulice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | SO 03 sídliště 9. května |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | SO 04 ulice J. A. Gagarina, Osvětimská a Bezručova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nejdek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Dukelská, Kollárova, sídliště 9. května a ul. J.A.Gagarina, Osvětimská a Bezručova |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 - SO 03 sídliště 9. května |  |  |  |  |  |

Prosím o upřesnění předmětu veřejné zakázky, sjednocení a doplnění podkladů pro možnost ocenění.

Odpověď zadavatele:

Údaje uvedené ve výkazu výměr jsou úplné a představují plnění veřejné zakázky. Zhotovitel nebude postupovat podle celé projektové dokumentace, ale bude realizovat pouze část uvedenou ve výkazu výměr. Příloha č. 1 i 2 je tak z pohledu zadavatele kompletní.

## Dotaz č. 2

Dobrý den,

Dotaz k vodovodu,

Řad „VS1“ - LTH DN 300 - 64,6 m,, lze nahradit PE potrubím?

Děkuji

Odpověď zadavatele:

Tato část plnění nebude realizována. Zadavatel poskytuje upravenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace, kde je u nerealizovaných částí předvyplněna částka 0. Zadavatel rovněž provedl několik změn v množství položek – označeno zeleně. Zadavatel žádá účastníky, aby k vypracování nabídky využili tuto upravenou přílohu.

## Dotaz č. 3

Prosíme o poskytnutí kladečského schema vodovodu a tabulky šachet u kanalizace.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel poskytuje požadované schéma.

## Dotaz č. 4

Dobrý den,

prosíme o zaslání podélného profilu a výpisu šachet pro kanalizaci – akce: Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Nejdek – sídliště 9. května.

Děkuji

Odpověď zadavatele:

Zadavatel poskytuje požadované materiály.

# PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek skončí:

dne 15. 9. 2023 v 13.00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Nejdek se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00254801 |  |

# PŘÍLOHY

Vysvětlení č. 1 přílohy.zip