PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Identifikační údaje:

Název stavby: PŘESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍZENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V NEJDKU

Místo stavby:  Nejdek v ul. Karlovarská č.p. 1260

Stavebník:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

Projektant: 	Ing. Milan Snopek, Švabinského 1729, 356 01 Sokolov, IČ: 031 22 905, AI 0301523

Dodavatel: 	bude vybrán výběrovým řízením

Druh stavby:	změna dokončené stavby

Kontrolní prohlídky rozestavěné stavby budou provedeny v těchto fázích výstavby:

Projektant navrhuje v zásadě osm kontrolních prohlídek:

Začátek realizace: 07/23

- předání a převzetí staveniště

- bourací práce

- nové nenosné příčky

- provádění TZB, elektro

- vnitřní povrchové úpravy (obklady, dlažby)

- zařizovací předměty, baterie, truhlářské a zámečnické výrobky, vrata

- dokončovací práce (malby, nátěry, úklid)

- předání a převzetí stavby

Konec realizace: 08/23