|  |
| --- |
| *Město Nejdek* |
| *Alena Volná* |
| *náměstí Karla IV. č.p. 239* |
| *362 21 Nejdek* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ŽÁDOST ZE DNE | NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE / Kontakt | Datum vyřízení |
| *12.01.2024* | *2024/03/5372/HZAS* | *Zaschke Helmut / +420 725 520 685* | |  | | --- | | *17.1.2024* | |

**Vyjádření ČEZ Teplárenská, a.s.**

**Název akce: Nejdek, MŠ Lipová - celková rekonstrukce - venkovní úpravy**

**Důvod žádosti: Zákres sítí**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost ze dne *12.01.2024* o sdělení existence zařízení společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Ve Vámi uvedeném zájmovém území se **nachází nebo do jeho ochranného pásma zasahují**, tato zařízení ČEZ Teplárenská, a.s**.:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ zařízení** | **střet ano / ne** | **Typ zařízení** | **střet ano / ne** |
| Parovod/kondenzát | ANO | datové vedení (např. optický kabel) | NE |
| Horkovod/teplovod | ANO | veřejné osvětlení | NE |
| Plynovod | NE | Přípojka NN | NE |
| Stavební objekty | NE |  |  |

Přibližný průběh tras sítí – technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto sdělení. Tento zákres je pouze orientační, před zahájením prací je nutno tato zařízení vytýčit pracovníkem naší společnosti.

Přesné určení uložení/umístění našeho zařízení zajistí stavebník ručně kopanými sondami na námi určených místech.

Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení/umístění našeho zařízení nesmí být stavebníkem zahájeny stavební činnosti.

Doplňující informace: *možnost dopsat poznámku týkající se problematiky daného místa*

|  |
| --- |
| ***V areálu MŠ Lipová se nachází rozvod tepla v provedení parní s kondenzátním potrubím na pp. č. 2027/6,2027/24,1214,1284,1285,1286.***  *Provedení teplovodní na pp .č. 2037/21,2027/44, 1287,1286* |

Pro vytýčení prosím kontaktujte našeho lokálního správce GIS formou e-mailové zprávy na adrese uvedené v hlavičce.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že v zájmovém území se můžou nacházet rovněž jiná zařízení, která nejsou v majetku společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.

**Všeobecná ustanovení ke stavební činnosti v zájmovém území:**

**a)** při provádění výkopových prací požaduje společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. dodržení vzdáleností a podmínek pro stavební činnosti v blízkosti ochranných pásem dle ustanovení § 87 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

**b)** případná místa křížení s podzemním rozvodným teplárenským zařízením nesmí být zakryta dříve, než budou zkontrolována pověřeným pracovníkem ČEZ Teplárenská, a.s.

**c)** stavebník musí oznámit ČEZ Teplárenské, a.s. termín zahájení výkopových prací nejméně 3 pracovní dny předem. Za oznámení se rozumí okamžik doručení oznámení příslušnému lokalitnímu správci společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.

**d)** stavebník, si před zahájením výkopových prací musí zajistit u ČEZ Teplárenské, a.s. podklady pro přesné zakreslení podzemních rozvodných teplárenských zařízení.

**e)** při provádění výkopových a stavebních prací, případně terénních úprav v ochranném pásmu ve smyslu § 87 zákona 458/2000 Sb. nesmí dojít k poškození rozvodného tepelného zařízení.

Společnost ČEZ teplárenská, a.s. upozorňuje, že toto sdělení nenahrazuje vyjádření, resp. souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých je udělen, společností ČEZ Teplárenská, a.s. zejména dle ustanovení § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb.

Toto vyjádření se nedotýká práv a povinností vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád nemůže být považováno za souhlas účastníka v územním nebo stavebním řízení.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s relevantními českými a evropskými právními předpisy. Bližší informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách ČEZ Teplárenská, a.s. <https://www.cezteplarenska.cz/cs/o-spolecnosti/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju> příp. mohou být poskytnuty od ČEZ Teplárenská, a.s. na základě žádosti subjektu údajů. Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů ČEZ Teplárenská, a.s. máte právo kdykoli podat námitku.

Platnost našeho vyjádření je jeden rok ode dne vystavení.

|  |  |
| --- | --- |
| S pozdravem  Ing. Dyr Jiří Ph.D., MBA  Manažer provozní jednotky Západ  jiri.dyr@cez.cz  +420 725 520 685 |  |