## ZŠ
Antonín Pšenička |  |  |  |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička |  | Antonín Pšenička
Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  |  |  | psenicka@top-projekt.cz | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary |  | Zbrojnická 19, 360 09 K. Vary
IČ: 61792608 |  |  |  | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608 | 420608173567 | IČ: 61792608
VÝPIS MATERIÁLU A PRÁCE
|  | číslo zak : |  | 16-05
Akce: | REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ NÁM. KARLA IV. NEJDEK
investor : | Město Nejdek
stran: | 1 |  | Datum: 11/2019
výrobce | typ | CZK za m.j. | kpl/ks/m | CZKcelkem
Potrubí ocelové lisované alt. měděné vč. tvarovek a přechodů
| Průměr 35x1,5 |  | 83 | 0
| Tepelná izolace Tubolit pro potrubí 35x1,5 tl. 20mm |  | 83 | 0
| Vypouštěcí kohouty DN 15 |  | 4 | 0
| Ocelové potrubí vč. tvarovek, kolen, T-kusů, záv. přechodů |  |  | 0
| DN 25 |  | 10 | 0
| Tepelná izolace Tubolit pro potrubí DN 25 tl. 20mm |  | 10 | 0
| Otopné deskové těleso 20/600/1000vč. nosných konzol |  | 1 | 0
| Otopné deskové těleso 20/600/1400vč. nosných konzol |  | 3 | 0
| Kulový kohout DN 32 |  | 2 | 0
| Zpětná klapka DN 32 Clapet |  | 1 | 0
| AOV Giacomini 1/2" se zpětnou klapkou |  | 2 | 0
| Oběhové čerpadlo Grundfos Alpha2 25/40 alt. Wilo vč šroubení |  | 1 | 0
| Šroubení k čerpadlu (sada) vč, těsnění |  | 1 | 0
| Autogenová souprava (acetylen+kyslík+dráty) |  | 0.1 | 0
| Drobný materiál (konopí, těsnění, sponky atd) |  | 1 | 0
| Nosné konzole, objímky, závitovky, šrouby, hmoždinky atd. |  | 1 | 0
Materiál celkem |  |  | 0
0
| Demontáž stávajícího ocelového potrubí v 1 PP |  | 1 | 0
| Demontáž otopných těles (7ks) vč. Zaslepení potrubí ( 3ks) |  | 1 | 0
| Montáž otopných těles do délky 1,5m (4ks) |  | 1 | 0
| Montáž potrubí VZT (83m) |  | 1 | 0
| Montáž ocelového potrubí vytápění (stávající) 10m |  | 1 | 0
| Montáž tepelných izolací DN 25-32 (93m) |  | 1 | 0
| Drobné stavební přípomoce - průrazy, sekání pro potrubí atd |  | 1 | 0
| Napouštění, vypouštění objektu, odvzdušnění, topná zkouška |  | 1 | 0
| Doprava, VRN, odvoz |  | 1 | 0
| Nátěry potrubí |  | 1 | 0
0
Práce celkem |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  | 0
DPH 15% |  |  | 0
DPH 21% |  |  | 0
Cena celkem včetně DPH |  |  | 0
Směšovací uzel VZT (armatury) je dodávkou profese VZT
Výrobky je možno dodat od jiného výrobce při zachování jejich vlastností a parametrů, nebo lepších.
Neobsahuje elektroinstalaci a stavební začištění po zhotovení průrazů